**ZAŁĄCZNIK NR 2B**

**„LISTA INSTALACJI I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | **RODZAJ INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJ** | **TYTUŁY, NAZWY lub RODZAJE** WYMAGANYCH DOKUMENTÓWoraz **ZAPISY** w nich zawarte UPOWAŻNIAJĄCE DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH | | |
| 1 | CSP (centrala systemu pożarowego) | aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - [Dz.U. z 2017 r. poz. 2213)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwga4tm). | ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku EKSPLOATACJI  ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku DOZORU | Certyfikat Autoryzacji dla specjalisty – inżyniera w zakresie programowania, serwisu i konserwacji, wydany przez Schrack Seconet (lub równoważny) |
| 2 | DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania) | nie dotyczy |
| 3 | SOD (system oddymiania) | nie dotyczy |
| 4 | BMS (Oprogramowanie do wizualizacji stanu instalacji pożarowej) | nie dotyczy |
| 5 | BMS Serwisowy (oprogramowanie i urządzenia infrastruktury) | nie dotyczy |
| 6 | SKD (System Kontroli Dostępu) i DOM (instalacja domofonowa) | nie dotyczy |
| 7 | SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) | nie dotyczy |
| 8 | IPTV (Instalacja telewizji przemysłowej) | nie dotyczy |
| 9 | PRZY (instalacja przyzywowa) | nie dotyczy |